## Sheet1
구분 | 사업자명 | 사업장명 | 냉난방설비 수량 | 펌프 수량 | 설치총계 | 냉난방설비 세부사항 |  | 계량기 설치 (유/무) | 계 기 설치수량 | 설치모뎀 통신사 | 계기명
1 | 미래비엠 | 부평점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
2 | 미래비엠 | 덕이점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
3 | 미래비엠 | 구로점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
4 | 미래비엠 | 천호점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
5 | 미래비엠 | 수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
6 | 미래비엠 | 은평점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
7 | 미래비엠 | 계양점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
8 | 미래비엠 | 월계점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
9 | 미래비엠 | 서수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
10 | 홈플러스 | 영등포점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
11 | 홈플러스 | 동대문점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
12 | 홈플러스 | 금천점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
13 | 홈플러스 | 동수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
14 | 홈플러스 | 북수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
15 | 홈플러스 | 시화점 | 2 | 2 | 4 | 고효율냉온수기1대, 냉온수기1대 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
16 | 홈플러스 | 부천소사점 | 2 | 2 | 4 | 고효율냉온수기1대, 냉온수기1대 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
17 | 이랜드 | 야탑점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
18 | 이랜드 | 평촌점 |  |  | 1 | EHP 3대 |  | 유 | 1 | 네오비 | 위지트
19 | 이랜드 | 이천점 |  |  | 1 | EHP 3대 |  | 유 | 1 | 네오비 | 위지트
20 | 이랜드 | 당산점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
21 | 이랜드 | 광명점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3(단독1) | 네오비 | 위지트
22 | 이랜드 | 논현점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
23 | 이랜드 | 모란점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
24 | 이랜드 | 안양점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
25 | 이랜드 | 부평점 |  |  | 2 | EHP 3대 |  | 유 | 2 | 네오비 | 위지트
26 | 이랜드 | 철산점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
[5 empty] | 95 |  |  |  | 95
◈ 누리 텔례콤 |  |  | 규 격 | 수량 | 설치수량 | 현수량 | 미설치 수량 | 비 고
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,100A 3상4선식 | 41 | 0 | 41 | 0 | 누리 텔례콤 모뎀설치시 필요 수량 15EA(여분 포함)*모뎀2대 불량
|  |  | G - TYPE,5A 3상4선식 | 10 | 0 | 10 | 0
모뎀 수령 수량 |  |  | 내장형 | 60 | 58 | 2 | 12(모뎀 부족분)
◈ 네오비 |  |  | 규 격 | 수량
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,100A 3상4선식 | 28 | 1 | 27 | 0
|  |  | G - TYPE,5A 3상4선식 | 26 | 24 | 2 | 0
모뎀 수량 수량 |  |  | 외 장 형 | 30 | 25 | 5 | 0
◈ 옴니 시스템 |  |  | 규 격 | 수량 |  |  |  | 옴니 시스템 모뎀 설치시 필요 수량 73EA(여분 포함)
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,5A 3상 3선식 | 70 | 70 | 0 | 0

## Sheet2
계약번호 | 고객명 | 사업자명 | 사업장명 | 설 치 년 월 일 | 펌 프 수 량 | 설 치 총대수 | 설비명 | 계기 설치 위치 | 통신사 | 모뎀번호 | 모뎀 IMEI번호 | 계기명 | 계기번호 | 냉난방설비 용량 (RT/kW) | 소비전력(Kw) | 타입 | CT배율 | PT배율
2016Z001-1 | 미래비앰 부평점 | 미래비엠 | 부평점 | 2016.3.3 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220800653 | 359022050392688 | 위지트 | 06-46-0000083-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z001-2 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824131 | 359022050488584 | 위지트 | 06-46-0000119-1602 |  | 110KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z001-3 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800754 | 359022050393694 | 위지트 | 06-46-0000126-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z001-4 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435097 | 359022050340620 | 위지트 | 06-46-0000135-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z002-1 | 미래비앰 덕이점 | 미래비엠 | 덕이점 | 2016.2.26 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674104 | 359022050488585 | 위지트 | 06-46-0086509-1601 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z002-2 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224145 | 359022050745661 | 위지트 | 06-46-0000034-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z002-3 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674127 | 359022030488635 | 위지트 | 06-46-0000082-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z002-4 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824133 | 359022050488716 | 위지트 | 06-46-0000131-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z002-5 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435017 | 359022030340166 | 위지트 | 06-46-0000074-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z002-6 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230474 | 359022050744599 | 위지트 | 06-46-0000073-1602 |  | 37KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z003-1 | 미래비앰 구로점 | 미래비엠 | 구로점 | 2016.3.1 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220435137 | 359022050340877 | 위지트 | 06-46-0000061-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z003-2 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435096 | 359022050340612 | 위지트 | 06-46-0000112-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z003-3 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800670 | 359022050392852 | 위지트 | 06-46-0000060-1602 | 360USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z003-4 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800666 | 359022050392811 | 위지트 | 06-46-0000076-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z004-1 | 미래비앰 천호점 | 미래비엠 | 천호점 | 2016.3.7 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220434991 | 359022050340018 | 위지트 | 06-46-0000050-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z004-2 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220474138 | 359022050745620 | 위지트 | 06-46-0000019-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z004-3 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230503 | 359022050744888 | 위지트 | 06-46-0000023-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z004-4 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674054 | 359022050488288 | 위지트 | 06-46-0000026-1601 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z005-1 | 미래비앰 수원점 | 미래비엠 | 수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01224224148 | 359022050745703 | 위지트 | 06-46-0000028-1602 | 294KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z005-2 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230475 | 359022050744607 | 위지트 | 06-46-0000029-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z005-3 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224146 | 359022050745679 | 위지트 | 06-46-0000027-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z005-4 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224137 | 359022050745612 | 위지트 | 06-46-0000030-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z006-1 | 미래비앰 은평점 | 미래비엠 | 은평점 | 2016.3.2 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674137 | 359022050488734 | 위지트 | 06-46-0000024-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z006-2 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674059 | 359022050488312 | 위지트 | 06-46-0000064-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z006-3 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800665 | 359022050392803 | 위지트 | 06-46-0000056-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z006-4 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674126 | 359022050488627 | 위지트 | 06-46-0000054-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z007-1 | 미래비앰 계양점 | 미래비엠 | 계양점 | 2016.2.27 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220435087 | 359022050340562 | 위지트 | 06-46-0000128-1602 | 230KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z007-2 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674124 | 359022050488619 | 위지트 | 06-46-0000111-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z007-3 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674132 | 359022050488692 | 위지트 | 06-46-0000133-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z007-4 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800616 | 359022050392332 | 위지트 | 06-46-0000136-1602 |  | 37KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z008-1 | 미래비앰 월계점 | 미래비엠 | 월계점 | 2016.3.10 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674131 | 359022050488676 | 위지트 | 06-46-0000035-1602 | 353KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z008-2 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800605 | 359022050392225 | 위지트 | 06-46-0000036-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z008-3 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800760 | 359022050393751 | 위지트 | 06-46-0000109-1602 | 630USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z008-4 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674072 | 359022050488395 | 위지트 | 06-46-0000033-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z009-1 | 미래비앰 서수원점 | 미래비엠 | 서수원점 | 2016.3.5 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674143 | 359022050488742 | 위지트 | 06-46-0000088-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z009-2 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435120 | 359022050340786 | 위지트 | 06-46-0000094-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z009-3 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800759 | 359022050393744 | 위지트 | 06-46-0000084-1602 | 280USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z009-4 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674158 | 359022050488460 | 위지트 | 06-46-0000095-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-1 | 홈플러스 영등포점 | 홈플러스 | 영등포점 | 2016.2.28 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220800639 | 359022050392555 | 위지트 | 06-46-0000138-1602 | 405KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z010-2 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674148 | 359022050488775 | 위지트 | 06-46-0000102-1602 |  | 94KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z010-3 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674057 | 359022050488304 | 위지트 | 06-46-0000099-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-4 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435112 | 359022050340711 | 위지트 | 06-46-0000124-1602 |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z010-5 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674074 | 359022050488403 | 위지트 | 06-46-0000116-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-6 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435048 | 359022050340372 | 위지트 | 06-46-0000119-1602 |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z011-1 | 홈플러스 동대문점 | 홈플러스 | 동대문점 | 2016.2.24 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674092 | 359022050488502 | 위지트 | 06-46-0000139-1602 | 283KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z011-2 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800673 | 359022050392886 | 위지트 | 06-46-0000114-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z011-3 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674097 | 359022050488551 | 위지트 | 06-46-0000137-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z011-4 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800667 | 359022050392829 | 위지트 | 06-46-0000130-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z011-5 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674063 | 359022050488346 | 위지트 | 06-46-0000110-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z011-6 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800725 | 359022050393405 | 위지트 | 06-46-0000067-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z012-1 | 홈플러스 금천점 | 홈플러스 | 금천점 | 2016.3.14 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224230497 | 359022050744821 | 위지트 | 06-46-0000013-1602 | 560USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z012-2 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674129 | 359022050488650 | 위지트 | 06-46-0000011-1602 |  | 94KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z012-3 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674103 | 359022050488577 | 위지트 | 06-46-0000010-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z012-4 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800629 | 359022050392464 | 위지트 | 06-46-0000009-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z013-1 | 홈플러스 동수원점 | 홈플러스 | 동수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224224126 | 359022050745570 | 위지트 | 06-46-0000103-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z013-2 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224143 | 359022050745653 | 위지트 | 06-46-0000080-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z013-3 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224147 | 359022050745695 | 위지트 | 06-46-0000055-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z013-4 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 |  |  | 위지트 |  |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z014-1 | 홈플러스 북수원점 | 홈플러스 | 북수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224230492 | 359022050744771 | 위지트 | 06-46-0000089-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z014-2 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674066 | 359022050488379 | 위지트 | 06-46-0000087-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z014-3 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230462 | 359022050744474 | 위지트 | 06-46-0000117-1602 | 600USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z014-4 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230498 | 359022050744839 | 위지트 | 06-46-0000106-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-1 | 홈플러스 시화점 | 홈플러스 | 시화점 | 2016.2.28 | 2 | 4 | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674091 | 359022050488494 | 위지트 | 06-46-0000022-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-2 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674158 | 359022050488460 | 위지트 | 06-46-0000018-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z015-3 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800715 | 359022050393306 | 위지트 | 06-46-0000021-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-4 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674062 | 359022050488338 | 위지트 | 06-46-0000017-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z016-1 | 홈플러스 부천소사점 | 홈플러스 | 부천소사점 | 2016.2.27 | 2 | 4 | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674068 | 359022050488387 | 위지트 | 06-46-0000078-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z016-2 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435110 | 359022050340703 | 위지트 | 06-46-0000063-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z016-3 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435075 | 359022050340497 | 위지트 | 06-46-0000065-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z016-4 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824145 | 359022050488767 | 위지트 | 06-46-0000062-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z017-1 | 이랜드리테일 야탐점 | 이랜드 | 야탑점 | 2016.2.25 |  | 3 | 이에이치피 | 6층옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222718541 | 352891070000126 | 위지트 | 06-46-0003502-1601 | 200KW |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z017-2 | 이랜드리테일 야탐점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | 이에이치피 | 6층옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222699985 | 352891070207101 | 위지트 | 06-46-0003532-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z017-3 | 이랜드리테일 야탐점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | 이에이치피 | 6층옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222649986 | 352891070206962 | 위지트 | 06-46-0003501-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z018-1 | 이랜드리테일 평촌점 | 이랜드 | 평촌점 | 2016.2.29 |  | 1 | 이에이치피 | 지하냉동창고옆기계실설치 | 네오비 | 01222789985 | 352891070207002 | 위지트 | 06-46-0003533-1601 | 8kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z019-1 | 이랜드리테일 이천점 | 이랜드 | 이천점 | 2016.2.20 |  | 1 | 이에이치피 | 옥상설치 | 네오비 | 01222669984 | 352891070207150 | 위지트 | 06-46-0003523-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z020-1 | 이랜드리테일 당산점 | 이랜드 | 당산점 | 2016.2.18 |  | 3 | 이에이치피 | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222598541 | 352891070001926 | 위지트 | 06-46-0003511-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z020-2 | 이랜드리테일 당산점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | 이에이치피 | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222677452 | 352891070208687 | 위지트 | 06-46-0003512-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z020-3 | 이랜드리테일 당산점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | 이에이치피 | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222699541 | 352891070001934 | 위지트 | 06-46-0003507-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z021-1 | 이랜드리테일 광명점 | 이랜드 | 광명점 | 2016.2.18 |  | 3 | 이에이치피 | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222799989 | 352891070003054 | 위지트 | 06-46-0003530-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z021-2 | 이랜드리테일 광명점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | 이에이치피 | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222749987 | 352891070003302 | 위지트 | 06-46-0003535-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z021-3 | 이랜드리테일 광명점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | 이에이치피 | 1층EPS실설치 | 네오비 | 01222789987 | 352891070003070 | 위지트 | 06-46-0086509-1601 | 30kw |  | G-type(3상4선식, 단독형 취부)
2016Z022-1 | 이랜드리테일 논현점 | 이랜드 | 논현점 | 2016.2.19 |  | 3 | 이에이치피 | 3층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222577541 | 352891070002528 | 위지트 | 06-46-0003539-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z022-2 | 이랜드리테일 논현점 |  |  | 2016.2.19 |  |  | 이에이치피 | 3층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222708541 | 352891070001736 | 위지트 | 06-46-0003513-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z022-3 | 이랜드리테일 논현점 |  |  | 2016.2.19 |  |  | 이에이치피 | 1층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222726543 | 352891070001363 | 위지트 | 06-46-0003524-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z023-1 | 이랜드리테일 모란점 | 이랜드 | 모란점 | 2016.2.25 |  | 3 | 이에이치피 | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222731541 | 352891070000779 | 위지트 | 06-46-0003522-1601 | 850kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z023-2 | 이랜드리테일 모란점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | 이에이치피 | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222744759 | 355508024278072 | 위지트 | 06-46-0003543-1601 | 850kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z023-3 | 이랜드리테일 모란점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | 이에이치피 | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222719985 | 352891070207184 | 위지트 | 06-46-0003517-1601 | 400kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 600/5
2016Z024-1 | 이랜드리테일 안양점 | 이랜드 | 안양점 | 2016.2.20 |  | 3 | 이에이치피 | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222671541 | 352891070000589 | 위지트 | 06-46-0003538-1601 | 65kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z024-2 | 이랜드리테일 안양점 |  |  | 2016.2.20 |  |  | 이에이치피 | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222628541 | 352891070001546 | 위지트 | 06-46-0003537-1601 | 65kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z024-3 | 이랜드리테일 안양점 |  |  | 2016.2.20 |  |  | 이에이치피 | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222757452 | 352891070208638 | 위지트 | 06-46-0003536-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z025-1 | 이랜드리테일 부평점 | 이랜드 | 부평점 | 2016.2.22 |  | 2 | 이에이치피 | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222627543 | 352891070208513 | 위지트 | 06-46-0003504-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z025-2 | 이랜드리테일 부평점 |  |  | 2016.2.22 |  |  | 이에이치피 | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222588541 | 352891070002080 | 위지트 | 06-46-0003506-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z026-1 | 이랜드리테일 철산점 | 이랜드 | 철산점 | 2016.2.23 |  | 3 | 이에이치피 | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222709987 | 352891070003039 | 위지트 | 06-46-0003542-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z026-2 | 이랜드리테일 철산점 |  |  | 2016.2.23 |  |  | 이에이치피 | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222649989 | 352891070206814 | 위지트 | 06-46-0003541-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z026-3 | 이랜드리테일 철산점 |  |  | 2016.2.23 |  |  | 이에이치피 | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222729984 | 352891070207028 | 위지트 | 06-46-0003540-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 200/5
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피
이에이치피

## Sheet3
신청번호 | 세부분류(산업기타, 건물티가 참고) | 용도 | 세부용도
201602260340 | 금형,it부품 | 공장 | 금속
201602260336 | 금형 | 공장 | 금속
201602260335 | 정포임가공 | 공장 | 섬유
201602260334 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260333 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260332 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260331 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260330 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260329 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260328 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260327 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260326 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602260325 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260324 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602260323 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260322 | 시설물임대 | 공동주택 | 아파트
201602260321 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260320 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260319 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260318 | 금형제작 | 공장 | 금속
201602260317 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260316 | 주물 | 공장 | 금속
201602260315 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260314 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260313 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260312 | 의류 | 공장 | 섬유
201602260311 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260310 | 건물관리 | 공동주택 | 아파트
201602260309 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260308 | 금형 | 공장 | 금속
201602260307 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260306 | 섬유가공 | 공장 | 섬유
201602260305 | 식품 | 공장 | 식품
201602260304 | 직물 | 공장 | 섬유
201602260303 | 직물 | 공장 | 섬유
201602260302 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260301 | 중계기임대 | 공동주택 | 아파트
201602260300 | 장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602260299 | 장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602260298 | 지주사업 | 일반건물 | 건물기타
201602260297 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260296 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260295 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260294 | 주차장 운영업 | 공동주택 | 아파트
201602260293 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260292 | 점포(자기땅) | 공동주택 | 아파트
201602260291 | 주차장 운영업 | 공동주택 | 아파트
201602260290 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260289 | 장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602260288 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260286 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260285 | 임대 | 공장 | 화공
201602260284 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602260283 | 임대 | 공장 | 화공
201602260282 | 임대 | 공장 | 화공
201602260281 | 임대 | 공장 | 화공
201602260280 | 임대 | 공장 | 화공
201602260279 | 임대 | 공장 | 화공
201602260276 | 목재가구 | 공장 | 제지목재
201602260274 | 재활용수거 | 공동주택 | 아파트
201602260272 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260271 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260270 | 임대 | 공장 | 화공
201602260269 | 점포(자기땅) | 공장 | 금속
201602260268 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260267 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260266 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260265 | 의료기기판매 | 일반건물 | 건물기타
201602260264 | 임대 | 공장 | 금속
201602260263 | 급식식자재납품업 | 일반건물 | 건물기타
201602260261 | 식자재외 | 일반건물 | 건물기타
201602260260 | 견직물,인견직물 | 공장 | 섬유
201602260259 | 건설기자재 | 공장 | 산업기타
201602260258 | 재활용품 매각 | 공동주택 | 아파트
201602260257 | 임대 | 공장 | 섬유
201602260256 | 산업용 강화플라스틱 | 공장 | 요업
201602260255 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260254 | 점포(자기땅) | 일반건물 | 건물기타
201602260253 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260252 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260251 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260250 | 식자재 | 일반건물 | 상용
201602260249 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260248 | 직물,염색 | 공장 | 섬유
201602260247 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260246 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260245 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260244 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260243 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260242 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260241 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260240 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260239 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260238 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260237 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260236 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260235 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260234 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260233 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260232 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260231 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260230 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260229 | 부동산 매매업 | 일반건물 | 건물기타
201602260228 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260227 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260226 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260225 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260223 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260222 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260221 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260220 | 금속가공 | 공장 | 금속
201602260219 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260218 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260217 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260216 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260215 | 재활용수익 | 공동주택 | 아파트
201602260214 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260213 | 생활용품 | 공장 | 산업기타
201602260212 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260211 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260210 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260209 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260208 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260207 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602260206 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260205 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260204 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602260203 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260202 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260201 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260200 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260199 | 아연괴,황산 | 공장 | 화공
201602260198 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260197 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260196 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260195 | 버스,광고대행 | 일반건물 | 건물기타
201602260194 | 기계설비 | 공동주택 | 아파트
201602260193 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260192 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260191 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260190 | 비주거용 건물 임대업 | 일반건물 | 건물기타
201602260189 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260188 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260187 | 공업용 모레,기타 | 공장 | 화공
201602260186 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260185 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260184 | 주차장 운영업 | 일반건물 | 건물기타
201602260183 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260182 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260181 | 제과 | 공장 | 식품
201602260180 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260179 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260178 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260177 | 제과 | 공장 | 식품
201602260176 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260175 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260174 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260173 | 재활용품 매각 | 공동주택 | 아파트
201602260172 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260171 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260170 | 섬유류 | 공장 | 섬유
201602260169 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260168 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260167 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260166 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260165 | 주차장 운영업 | 일반건물 | 건물기타
201602260164 | 사무용가구 | 공장 | 제지목재
201602260163 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602260162 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602260161 | 스틸코드 | 공장 | 금속
201602260159 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260158 | 경강선 | 공장 | 금속
201602260157 | 재활용품 매각 | 공동주택 | 아파트
201602260156 | 인견직물,면직물 | 공장 | 섬유
201602260155 | 창고,임대 | 공장 | 금속
201602260154 | 냉동식품,즉석밥 | 공장 | 식품
201602260153 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260152 | 철강 | 공장 | 금속
201602260151 | 철강 | 공장 | 금속
201602260150 | 철강 | 공장 | 금속
201602260149 | 타이어 및 튜브 | 공장 | 요업
201602260148 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260147 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602260146 | 점포(자기땅) | 일반건물 | 건물기타
201602260145 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602260144 | 발효유제품 | 공장 | 식품
201602260143 | 유통 | 기타 | 산업기타
201602260142 | 금속구조물 | 공장 | 금속
201602260140 | 임대,재활용판매 | 공동주택 | 아파트
201602260139 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602260137 | 정신병원 | 일반건물 | 병원
201602260136 | 재활용품 매각,임대 | 공동주택 | 아파트
201602260135 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260134 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260133 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260132 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260131 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260130 | 강관,표면처리강재 | 공장 | 금속
201602260129 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260128 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260127 | 임대,재활용매각 | 공동주택 | 아파트
201602260126 | 양식 | 기타 | 식품
201602260125 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260123 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260122 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260121 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260120 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260119 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260118 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260116 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260115 | 청소용역,시설물유지관리 | 일반건물 | 건물기타
201602260114 | 일반가구및 원목 | 공장 | 제지목재
201602260113 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260112 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260111 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260110 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260109 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260108 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260107 | 고철 | 공동주택 | 아파트
201602260106 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602260105 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260104 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260102 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260101 | 조제스프및균질화식품,두부및농산물 | 공장 | 식품
201602260100 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260099 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260098 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260097 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260096 | 주형및금형 | 공장 | 금속
201602260095 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260094 | 한약,식품 | 공장 | 식품
201602260092 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602260091 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260090 | 슈퍼마켓 | 일반건물 | 상용
201602260089 | 건물관리,실내장식 | 일반건물 | 건물기타
201602260088 | 금속제품 | 공장 | 금속
201602260086 | 케이블트레이 | 공장 | 금속
201602260085 | 묘지관리,임대 | 일반건물 | 건물기타
201602260084 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602260083 | 주형및금형 | 공장 | 금속
201602260081 | 옥외광고,재활용품판매 | 공동주택 | 아파트
201602260079 | 타일 | 공장 | 요업
201602260078 | 폴리에틸렌필름(농업용) | 일반건물 | 건물기타
201602260077 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260076 | 점포(자기땅) | 공동주택 | 아파트
201602260075 | 먹는샘물 | 공장 | 식품
201602260073 | 건설기자재 | 공장 | 산업기타
201602260070 | 위생용포장용기 | 공장 | 요업
201602260069 | 재활용품,광고 | 공동주택 | 아파트
201602260068 | 단체급식,식품유통 | 공장 | 식품
201602260067 | 승강기등 | 공동주택 | 아파트
201602260066 | 임대,재활용품 매각 | 공동주택 | 아파트
201602260065 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260064 | 기지국임대 | 공동주택 | 아파트
201602260063 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260062 | 포장재(제약용) | 공장 | 제지목재
201602260061 | 금속열처리도금 | 공장 | 금속
201602260060 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260059 | 금형,무역 | 공장 | 금속
201602260058 | 사출금형,금형 | 공장 | 금속
201602260057 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260056 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260055 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260054 | 생활용품 | 공장 | 산업기타
201602260053 | 피혁제품 | 공장 | 섬유
201602260052 | 산업기계 | 공장 | 산업기타
201602260051 | 사무용가구 | 공장 | 제지목재
201602260050 | 표면처리,도금업 | 공장 | 화공
201602260049 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260048 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260047 | 주차장 운영업 | 공장 | 산업기타
201602260046 | 슈퍼마켓 | 기타 | 상용
201602260045 | 전기전자 | 공장 | 산업기타
201602260044 | 의료 | 공장 | 산업기타
201602260043 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260042 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260041 | 자동차부품,금형 | 공장 | 금속
201602260040 | 금속공작용절삭구 | 공장 | 금속
201602260039 | 연유,발효유식품 | 공장 | 식품
201602260038 | 섬유제품 | 공장 | 섬유
201602260037 | 염색가공 | 공장 | 섬유
201602260036 | 통신 | 공장 | 산업기타
201602260034 | 도장 | 공장 | 금속
201602260033 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260032 | 판유리,복층유리 | 공장 | 요업
201602260031 | 강재표면처리 | 공장 | 금속
201602260030 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260029 | 안과,내과 | 일반건물 | 병원
201602260028 | 비철금속제품 | 공장 | 금속
201602260027 | 화성직물 | 공장 | 섬유
201602260026 | 비주거용 건물 임대업 | 공장 | 식품
201602260025 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602260024 | 생활용품 | 공장 | 산업기타
201602260023 | 플라스틱 적충 | 공장 | 요업
201602260022 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260021 | 버스,광고대행 | 일반건물 | 건물기타
201602260020 | 플라스틱 제품 | 공장 | 요업
201602260019 | 플라스틱 | 공장 | 요업
201602260018 | 합성수지창호 | 공장 | 요업
201602260017 | 금형 | 공장 | 금속
201602260016 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260015 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602260014 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602260013 | 금형 | 공장 | 금속
201602260012 | 케이블트레이 | 일반건물 | 금속
201602260011 | 광고,재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602260010 | 기지국임대,주차장 | 공동주택 | 아파트
201602260009 | 알뜰장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602260005 | 주차장 운영업 | 일반건물 | 아파트
201602260004 | 재활용판매,임대업 | 공동주택 | 아파트
201602260003 | 의료 | 공장 | 산업기타
201602260002 | 의료 | 공장 | 산업기타
201602260001 | 담배필터 | 공장 | 산업기타
201602250086 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250085 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250084 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602250083 | 기초유기화학물질 | 공장 | 화공
201602250082 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250081 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250080 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250079 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250078 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250077 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250076 | 섬유및사염색가공업 | 공장 | 섬유
201602250075 | 합성고무 | 공장 | 화공
201602250074 | 일반병원 | 일반건물 | 병원
201602250073 | 섬유편직 | 공장 | 섬유
201602250072 | 철심,고철 | 공장 | 금속
201602250071 | 점포(자기땅) | 일반건물 | 학교
201602250070 | 섬유류 | 공장 | 섬유
201602250068 | 재활용품수입 | 공동주택 | 아파트
201602250067 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602250066 | 폐품,알뜰시장 | 공동주택 | 아파트
201602250065 | 알뜰장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602250064 | 종이제픔 | 공장 | 제지목재
201602250063 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602250062 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602250061 | 알뜰장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602250060 | 일반증류주 | 공장 | 식품
201602250059 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602250058 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602250056 | 볼트너트,나사제품 | 공장 | 금속
201602250055 | 화장지 | 공장 | 제지목재
201602250053 | 주차관리(영업) | 공동주택 | 아파트
201602250052 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602250051 | 재활용수익,광고 | 공동주택 | 아파트
201602250050 | 신경외과 | 기타 | 병원
201602250049 | 통신 | 일반건물 | 건물기타
201602250047 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602250045 | 가전제품 | 일반건물 | 상용
201602250044 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602250043 | 종합병원 | 기타 | 병원
201602250042 | 유통 | 기타 | 산업기타
201602250040 | 기계금속열처리 | 공장 | 금속
201602250039 | 철및기타금속 | 공장 | 금속
201602250037 | 철및기타금속 | 공장 | 금속
201602250036 | 인쇄출판 | 공장 | 산업기타
201602250035 | 일반화공약 | 공장 | 화공
201602250034 | 재활용품,광고업 | 공동주택 | 아파트
201602250033 | 곡물조리식품 | 공장 | 식품
201602250032 | 장류,김치 | 공장 | 식품
201602250031 | 일반화공약 | 공장 | 화공
201602250030 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602250029 | 스틸코드 | 공장 | 금속
201602250028 | 스틸코드 | 공장 | 금속
201602250027 | 소사장제 | 공장 | 산업기타
201602250026 | 자영도축업 | 공장 | 식품
201602250025 | BCFP,PE필름 | 공장 | 요업
201602250024 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602250023 | BCFP,PE필름 | 공장 | 요업
201602250022 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602250021 | 합성수지외 | 공장 | 섬유
201602250020 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602250019 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602250018 | 포장용유리용기 | 공장 | 요업
201602250017 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602250016 | 축산물가공,양계 | 공장 | 식품
201602250013 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602250012 | 재활용,알뜰시장 | 공동주택 | 아파트
201602250011 | 금속제품 | 공장 | 금속
201602250010 | 종이(제품) | 공장 | 제지목재
201602250009 | 부동산매매 | 일반건물 | 건물기타
201602250008 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602250007 | 건설기자재 | 공장 | 산업기타
201602250006 | 반도체용석영유리 | 공장 | 요업
201602250005 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602250004 | 철물,강구조물공사 | 공장 | 금속
201602250002 | 광어 | 기타 | 식품
201602240101 | 전기전자용요업부품 | 공장 | 요업
201602240100 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240099 | 알뜰장임대 | 공동주택 | 아파트
201602240098 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240097 | 산업폐기물수집및처리업 | 공장 | 산업기타
201602240095 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240094 | 창호 | 공장 | 제지목재
201602240093 | 넙치 | 기타 | 식품
201602240091 | 창호 | 공장 | 제지목재
201602240090 | 기성복,의류 | 공장 | 섬유
201602240089 | 창호 | 공장 | 제지목재
201602240088 | 창호 | 공장 | 제지목재
201602240087 | 두부류,묵류 | 공장 | 식품
201602240086 | 재생섬유소외 | 공장 | 섬유
201602240085 | 창호 | 공장 | 제지목재
201602240084 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602240083 | 즉석식품가공업 | 일반건물 | 백화점
201602240082 | 즉석식품가공업 | 일반건물 | 백화점
201602240081 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240080 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240079 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240078 | 백화점 | 일반건물 | 백화점
201602240077 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240076 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240075 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240074 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240073 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240072 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240071 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240070 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240069 | 합성수지 | 공장 | 섬유
201602240068 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240067 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240066 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240065 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602240064 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240063 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240062 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602240061 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602240060 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602240059 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240058 | 강구조물 | 공장 | 금속
201602240057 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240056 | 사립학교 | 일반건물 | 학교
201602240055 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240054 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240053 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240052 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240051 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240050 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240049 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240048 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240047 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240046 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240045 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240044 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240043 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240042 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240041 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240040 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240039 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240038 | 창호,유리가공 | 공장 | 제지목재
201602240037 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240034 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240033 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240032 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240031 | 곡물제분 | 공장 | 식품
201602240030 | 창호공사,조립식주택 | 공장 | 제지목재
201602240029 | 병유리,임가공 | 공장 | 요업
201602240028 | 스틸코드 | 공장 | 금속
201602240027 | 의료 | 공장 | 산업기타
201602240026 | 알뜰장소임대 | 공동주택 | 아파트
201602240025 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602240022 | 액체식품포장용기 | 공장 | 요업
201602240021 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602240020 | 철강압연,금형강 | 공장 | 금속
201602240019 | 금속주조 | 공장 | 금속
201602240017 | 금속제품 | 공장 | 금속
201602240016 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602240015 | 금속구조물 | 공장 | 금속
201602240014 | 재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602240012 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602240011 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240010 | 비철금속주물 | 공장 | 금속
201602240009 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240008 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602240006 | 임대 | 공장 | 식품
201602240005 | 의료 | 공장 | 산업기타
201602240004 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602240002 | 기계설비 | 공장 | 산업기타
201602230056 | 금속압형 | 일반건물 | 건물기타
201602230055 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602230054 | 화학섬유 | 공장 | 섬유
201602230053 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230052 | 산업기계 | 공장 | 산업기타
201602230051 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230050 | 임대,재활용품매각 | 공동주택 | 아파트
201602230049 | 안전유리 | 공장 | 요업
201602230044 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230043 | 염색가공 | 공장 | 섬유
201602230042 | 금속도금업 | 공장 | 금속
201602230041 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230040 | 직물및편조원단염색가공 | 공장 | 섬유
201602230039 | 금형 | 공장 | 금속
201602230038 | 섬유가공 | 공장 | 섬유
201602230037 | 비철금속 | 공장 | 금속
201602230035 | 금형 | 공장 | 금속
201602230034 | 금형 | 공장 | 금속
201602230032 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602230029 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230028 | 임대 | 일반건물 | 건물기타
201602230027 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602230026 | 임대 | 공동주택 | 아파트
201602230024 | 안전유리 | 공장 | 요업
201602230023 | 넙치양식 | 기타 | 식품
201602230021 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230020 | 철강유통 | 공장 | 금속
201602230018 | 게시판광고 | 공동주택 | 아파트
201602230017 | 전선합성수지 | 공장 | 화공
201602230016 | 넙치양식 | 기타 | 식품
201602230015 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230014 | 의류 | 일반건물 | 백화점
201602230013 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602230012 | 섬유및사염색가공 | 공장 | 섬유
201602230010 | 백회점 | 일반건물 | 백화점
201602230009 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602230007 | 강철주물부품 | 공장 | 금속
201602230006 | 합성수지 | 공장 | 섬유
201602230005 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602230004 | 목재 | 공장 | 제지목재
201602230003 | 신문발행 | 일반건물 | 건물기타
201602230002 | 1차 금속기계 | 공장 | 금속
201602220025 | 합성수지 | 공장 | 섬유
201602220024 | 비철금속 | 공장 | 금속
201602220023 | 그라비아인쇄 | 공장 | 제지목재
201602220022 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602220021 | 알뜰장소 | 공동주택 | 아파트
201602220020 | 금속인쇄 | 공장 | 금속
201602220019 | 임대업 | 공동주택 | 아파트
201602220018 | 재활용품 | 공동주택 | 아파트
201602220017 | 비영리법인 | 공동주택 | 아파트
201602220016 | 구조용금속제품 | 공장 | 금속
201602220015 | 산업기계 | 공장 | 금속
201602220013 | 반도체 | 공장 | 산업기타
201602220012 | 대형할인점 | 일반건물 | 백화점
201602220011 | 알루미늄재생가공 | 공장 | 금속
201602220010 | 강화플라스틱 | 공장 | 요업
201602220009 | 펄프몰드 | 공장 | 제지목재
201602220008 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602220007 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602220005 | 자동차부품 | 공장 | 산업기타
201602220004 | 강구조물 | 공장 | 금속
201602220003 | 호텔업 | 일반건물 | 호텔
201602220002 | 전자전기 | 공장 | 산업기타
201602220001 | 볼트너트,나사제품 | 공장 | 금속