## Sheet1
구분 | 사업자명 | 사업장명 | 냉난방설비 수량 | 펌프 수량 | 설치총계 | 냉난방설비 세부사항 |  | 계량기 설치 (유/무) | 계 기 설치수량 | 설치모뎀 통신사 | 계기명
1 | 미래비엠 | 부평점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
2 | 미래비엠 | 덕이점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
3 | 미래비엠 | 구로점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
4 | 미래비엠 | 천호점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
5 | 미래비엠 | 수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
6 | 미래비엠 | 은평점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
7 | 미래비엠 | 계양점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
8 | 미래비엠 | 월계점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
9 | 미래비엠 | 서수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
10 | 홈플러스 | 영등포점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
11 | 홈플러스 | 동대문점 | 3 | 3 | 6 | 터보냉동기1, 냉온수기2 |  | 유 | 6 | 누리 | 위지트
12 | 홈플러스 | 금천점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
13 | 홈플러스 | 동수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
14 | 홈플러스 | 북수원점 | 2 | 2 | 4 | 터보냉동기1, 냉온수기1 |  | 유 | 4 | 누리(미설치) | 위지트
15 | 홈플러스 | 시화점 | 2 | 2 | 4 | 고효율냉온수기1대, 냉온수기1대 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
16 | 홈플러스 | 부천소사점 | 2 | 2 | 4 | 고효율냉온수기1대, 냉온수기1대 |  | 유 | 4 | 누리 | 위지트
17 | 이랜드 | 야탑점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
18 | 이랜드 | 평촌점 |  |  | 1 | EHP 3대 |  | 유 | 1 | 네오비 | 위지트
19 | 이랜드 | 이천점 |  |  | 1 | EHP 3대 |  | 유 | 1 | 네오비 | 위지트
20 | 이랜드 | 당산점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
21 | 이랜드 | 광명점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3(단독1) | 네오비 | 위지트
22 | 이랜드 | 논현점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
23 | 이랜드 | 모란점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
24 | 이랜드 | 안양점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
25 | 이랜드 | 부평점 |  |  | 2 | EHP 3대 |  | 유 | 2 | 네오비 | 위지트
26 | 이랜드 | 철산점 |  |  | 3 | EHP 3대 |  | 유 | 3 | 네오비 | 위지트
[5 empty] | 95 |  |  |  | 95
◈ 누리 텔례콤 |  |  | 규 격 | 수량 | 설치수량 | 현수량 | 미설치 수량 | 비 고
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,100A 3상4선식 | 41 | 0 | 41 | 0 | 누리 텔례콤 모뎀설치시 필요 수량 15EA(여분 포함)*모뎀2대 불량
|  |  | G - TYPE,5A 3상4선식 | 10 | 0 | 10 | 0
모뎀 수령 수량 |  |  | 내장형 | 60 | 58 | 2 | 12(모뎀 부족분)
◈ 네오비 |  |  | 규 격 | 수량
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,100A 3상4선식 | 28 | 1 | 27 | 0
|  |  | G - TYPE,5A 3상4선식 | 26 | 24 | 2 | 0
모뎀 수량 수량 |  |  | 외 장 형 | 30 | 25 | 5 | 0
◈ 옴니 시스템 |  |  | 규 격 | 수량 |  |  |  | 옴니 시스템 모뎀 설치시 필요 수량 73EA(여분 포함)
계기 수령 수량 |  |  | G - TYPE,5A 3상 3선식 | 70 | 70 | 0 | 0

## Sheet2
계약번호 | 고객명 | 사업자명 | 사업장명 | 설 치 년 월 일 | 펌 프 수 량 | 설 치 총대수 | 설비명 | 계기 설치 위치 | 통신사 | 모뎀번호 | 모뎀 IMEI번호 | 계기명 | 계기번호 | 냉난방설비 용량 (RT/kW) | 소비전력(Kw) | 타입 | CT배율 | PT배율
2016Z001-1 | 미래비앰 부평점 | 미래비엠 | 부평점 | 2016.3.3 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220800653 | 359022050392688 | 위지트 | 06-46-0000083-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z001-2 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824131 | 359022050488584 | 위지트 | 06-46-0000119-1602 |  | 110KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z001-3 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800754 | 359022050393694 | 위지트 | 06-46-0000126-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z001-4 | 미래비앰 부평점 |  |  | 2016.3.3 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435097 | 359022050340620 | 위지트 | 06-46-0000135-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z002-1 | 미래비앰 덕이점 | 미래비엠 | 덕이점 | 2016.2.26 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674104 | 359022050488585 | 위지트 | 06-46-0086509-1601 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z002-2 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224145 | 359022050745661 | 위지트 | 06-46-0000034-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z002-3 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수기1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674127 | 359022030488635 | 위지트 | 06-46-0000082-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z002-4 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수펌프1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824133 | 359022050488716 | 위지트 | 06-46-0000131-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z002-5 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수기2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435017 | 359022030340166 | 위지트 | 06-46-0000074-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z002-6 | 미래비앰 덕이점 |  |  | 2016.2.26 |  |  | 냉온수펌프2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230474 | 359022050744599 | 위지트 | 06-46-0000073-1602 |  | 37KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z003-1 | 미래비앰 구로점 | 미래비엠 | 구로점 | 2016.3.1 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220435137 | 359022050340877 | 위지트 | 06-46-0000061-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z003-2 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435096 | 359022050340612 | 위지트 | 06-46-0000112-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z003-3 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800670 | 359022050392852 | 위지트 | 06-46-0000060-1602 | 360USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z003-4 | 미래비앰 구로점 |  |  | 2016.3.1 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800666 | 359022050392811 | 위지트 | 06-46-0000076-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z004-1 | 미래비앰 천호점 | 미래비엠 | 천호점 | 2016.3.7 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220434991 | 359022050340018 | 위지트 | 06-46-0000050-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z004-2 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220474138 | 359022050745620 | 위지트 | 06-46-0000019-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z004-3 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230503 | 359022050744888 | 위지트 | 06-46-0000023-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z004-4 | 미래비앰 천호점 |  |  | 2016.3.7 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674054 | 359022050488288 | 위지트 | 06-46-0000026-1601 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z005-1 | 미래비앰 수원점 | 미래비엠 | 수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01224224148 | 359022050745703 | 위지트 | 06-46-0000028-1602 | 294KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z005-2 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230475 | 359022050744607 | 위지트 | 06-46-0000029-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z005-3 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224146 | 359022050745679 | 위지트 | 06-46-0000027-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z005-4 | 미래비앰 수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224137 | 359022050745612 | 위지트 | 06-46-0000030-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z006-1 | 미래비앰 은평점 | 미래비엠 | 은평점 | 2016.3.2 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674137 | 359022050488734 | 위지트 | 06-46-0000024-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z006-2 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674059 | 359022050488312 | 위지트 | 06-46-0000064-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z006-3 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800665 | 359022050392803 | 위지트 | 06-46-0000056-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z006-4 | 미래비앰 은평점 |  |  | 2016.3.2 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674126 | 359022050488627 | 위지트 | 06-46-0000054-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z007-1 | 미래비앰 계양점 | 미래비엠 | 계양점 | 2016.2.27 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220435087 | 359022050340562 | 위지트 | 06-46-0000128-1602 | 230KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z007-2 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674124 | 359022050488619 | 위지트 | 06-46-0000111-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z007-3 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674132 | 359022050488692 | 위지트 | 06-46-0000133-1602 | 400USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z007-4 | 미래비앰 계양점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800616 | 359022050392332 | 위지트 | 06-46-0000136-1602 |  | 37KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z008-1 | 미래비앰 월계점 | 미래비엠 | 월계점 | 2016.3.10 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674131 | 359022050488676 | 위지트 | 06-46-0000035-1602 | 353KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z008-2 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800605 | 359022050392225 | 위지트 | 06-46-0000036-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z008-3 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800760 | 359022050393751 | 위지트 | 06-46-0000109-1602 | 630USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z008-4 | 미래비앰 월계점 |  |  | 2016.3.10 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674072 | 359022050488395 | 위지트 | 06-46-0000033-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z009-1 | 미래비앰 서수원점 | 미래비엠 | 서수원점 | 2016.3.5 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674143 | 359022050488742 | 위지트 | 06-46-0000088-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z009-2 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435120 | 359022050340786 | 위지트 | 06-46-0000094-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z009-3 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800759 | 359022050393744 | 위지트 | 06-46-0000084-1602 | 280USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z009-4 | 미래비앰 서수원점 |  |  | 2016.3.5 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674158 | 359022050488460 | 위지트 | 06-46-0000095-1602 |  | 30KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-1 | 홈플러스 영등포점 | 홈플러스 | 영등포점 | 2016.2.28 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 전기실터보ACB판넬 | 누리 | 01220800639 | 359022050392555 | 위지트 | 06-46-0000138-1602 | 405KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1600/5
2016Z010-2 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674148 | 359022050488775 | 위지트 | 06-46-0000102-1602 |  | 94KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z010-3 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674057 | 359022050488304 | 위지트 | 06-46-0000099-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-4 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435112 | 359022050340711 | 위지트 | 06-46-0000124-1602 |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z010-5 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674074 | 359022050488403 | 위지트 | 06-46-0000116-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z010-6 | 홈플러스 영등포점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435048 | 359022050340372 | 위지트 | 06-46-0000119-1602 |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z011-1 | 홈플러스 동대문점 | 홈플러스 | 동대문점 | 2016.2.24 | 3 | 6 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01220674092 | 359022050488502 | 위지트 | 06-46-0000139-1602 | 283KW |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z011-2 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800673 | 359022050392886 | 위지트 | 06-46-0000114-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z011-3 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수기1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674097 | 359022050488551 | 위지트 | 06-46-0000137-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z011-4 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수펌프1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800667 | 359022050392829 | 위지트 | 06-46-0000130-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z011-5 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수기2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674063 | 359022050488346 | 위지트 | 06-46-0000110-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z011-6 | 홈플러스 동대문점 |  |  | 2016.2.24 |  |  | 냉온수펌프2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800725 | 359022050393405 | 위지트 | 06-46-0000067-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z012-1 | 홈플러스 금천점 | 홈플러스 | 금천점 | 2016.3.14 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224230497 | 359022050744821 | 위지트 | 06-46-0000013-1602 | 560USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z012-2 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674129 | 359022050488650 | 위지트 | 06-46-0000011-1602 |  | 94KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z012-3 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674103 | 359022050488577 | 위지트 | 06-46-0000010-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z012-4 | 홈플러스 금천점 |  |  | 2016.3.14 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800629 | 359022050392464 | 위지트 | 06-46-0000009-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z013-1 | 홈플러스 동수원점 | 홈플러스 | 동수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224224126 | 359022050745570 | 위지트 | 06-46-0000103-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z013-2 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224143 | 359022050745653 | 위지트 | 06-46-0000080-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z013-3 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224224147 | 359022050745695 | 위지트 | 06-46-0000055-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z013-4 | 홈플러스 동수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 |  |  | 위지트 |  |  | 57KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z014-1 | 홈플러스 북수원점 | 홈플러스 | 북수원점 | 2016.3.13 | 2 | 4 | 터보냉동기 | 기계실터보ACB판넬 | 누리 | 01224230492 | 359022050744771 | 위지트 | 06-46-0000089-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 1000/5
2016Z014-2 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉각수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674066 | 359022050488379 | 위지트 | 06-46-0000087-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z014-3 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수기 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230462 | 359022050744474 | 위지트 | 06-46-0000117-1602 | 600USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z014-4 | 홈플러스 북수원점 |  |  | 2016.3.13 |  |  | 냉온수펌프 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01224230498 | 359022050744839 | 위지트 | 06-46-0000106-1602 |  | 55KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-1 | 홈플러스 시화점 | 홈플러스 | 시화점 | 2016.2.28 | 2 | 4 | 냉온수기1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674091 | 359022050488494 | 위지트 | 06-46-0000022-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-2 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674158 | 359022050488460 | 위지트 | 06-46-0000018-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z015-3 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수기2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220800715 | 359022050393306 | 위지트 | 06-46-0000021-1602 | 700USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z015-4 | 홈플러스 시화점 |  |  | 2016.2.28 |  |  | 냉온수펌프2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674062 | 359022050488338 | 위지트 | 06-46-0000017-1602 |  | 75KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z016-1 | 홈플러스 부천소사점 | 홈플러스 | 부천소사점 | 2016.2.27 | 2 | 4 | 냉온수기1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220674068 | 359022050488387 | 위지트 | 06-46-0000078-1602 | 500USRT |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z016-2 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프1 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435110 | 359022050340703 | 위지트 | 06-46-0000063-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z016-3 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수기2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220435075 | 359022050340497 | 위지트 | 06-46-0000065-1602 |  |  | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z016-4 | 홈플러스 부천소사점 |  |  | 2016.2.27 |  |  | 냉온수펌프2 | 기계실MCC판넬 | 누리 | 01220824145 | 359022050488767 | 위지트 | 06-46-0000062-1602 |  | 45KW | G-type(3상3선식, 변성기 취부) | 200/5
2016Z017-1 | 이랜드리테일 야탐점 | 이랜드 | 야탑점 | 2016.2.25 |  | 3 | EHP | 6층옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222718541 | 352891070000126 | 위지트 | 06-46-0003502-1601 | 200KW |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z017-2 | 이랜드리테일 야탐점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | EHP | 6층옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222699985 | 352891070207101 | 위지트 | 06-46-0003532-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z017-3 | 이랜드리테일 야탐점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | EHP | 6층옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222649986 | 352891070206962 | 위지트 | 06-46-0003501-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z018-1 | 이랜드리테일 평촌점 | 이랜드 | 평촌점 | 2016.2.29 |  | 1 | EHP | 지하냉동창고옆기계실설치 | 네오비 | 01222789985 | 352891070207002 | 위지트 | 06-46-0003533-1601 | 8kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z019-1 | 이랜드리테일 이천점 | 이랜드 | 이천점 | 2016.2.20 |  | 1 | EHP | 옥상설치 | 네오비 | 01222669984 | 352891070207150 | 위지트 | 06-46-0003523-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z020-1 | 이랜드리테일 당산점 | 이랜드 | 당산점 | 2016.2.18 |  | 3 | EHP | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222598541 | 352891070001926 | 위지트 | 06-46-0003511-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z020-2 | 이랜드리테일 당산점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | EHP | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222677452 | 352891070208687 | 위지트 | 06-46-0003512-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z020-3 | 이랜드리테일 당산점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | EHP | 지하전기실(노출)설치 | 네오비 | 01222699541 | 352891070001934 | 위지트 | 06-46-0003507-1601 | 100kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 150/5
2016Z021-1 | 이랜드리테일 광명점 | 이랜드 | 광명점 | 2016.2.18 |  | 3 | EHP | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222799989 | 352891070003054 | 위지트 | 06-46-0003530-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z021-2 | 이랜드리테일 광명점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | EHP | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222749987 | 352891070003302 | 위지트 | 06-46-0003535-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z021-3 | 이랜드리테일 광명점 |  |  | 2016.2.18 |  |  | EHP | 1층EPS실설치 | 네오비 | 01222789987 | 352891070003070 | 위지트 | 06-46-0086509-1601 | 30kw |  | G-type(3상4선식, 단독형 취부)
2016Z022-1 | 이랜드리테일 논현점 | 이랜드 | 논현점 | 2016.2.19 |  | 3 | EHP | 3층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222577541 | 352891070002528 | 위지트 | 06-46-0003539-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z022-2 | 이랜드리테일 논현점 |  |  | 2016.2.19 |  |  | EHP | 3층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222708541 | 352891070001736 | 위지트 | 06-46-0003513-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z022-3 | 이랜드리테일 논현점 |  |  | 2016.2.19 |  |  | EHP | 1층A/C판넬에(노출)설치 | 네오비 | 01222726543 | 352891070001363 | 위지트 | 06-46-0003524-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z023-1 | 이랜드리테일 모란점 | 이랜드 | 모란점 | 2016.2.25 |  | 3 | EHP | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222731541 | 352891070000779 | 위지트 | 06-46-0003522-1601 | 850kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z023-2 | 이랜드리테일 모란점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | EHP | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222744759 | 355508024278072 | 위지트 | 06-46-0003543-1601 | 850kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 1300/5
2016Z023-3 | 이랜드리테일 모란점 |  |  | 2016.2.25 |  |  | EHP | 지하전기실설치 | 네오비 | 01222719985 | 352891070207184 | 위지트 | 06-46-0003517-1601 | 400kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 600/5
2016Z024-1 | 이랜드리테일 안양점 | 이랜드 | 안양점 | 2016.2.20 |  | 3 | EHP | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222671541 | 352891070000589 | 위지트 | 06-46-0003538-1601 | 65kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z024-2 | 이랜드리테일 안양점 |  |  | 2016.2.20 |  |  | EHP | 옥상(노출)설치 | 네오비 | 01222628541 | 352891070001546 | 위지트 | 06-46-0003537-1601 | 65kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 100/5
2016Z024-3 | 이랜드리테일 안양점 |  |  | 2016.2.20 |  |  | EHP | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222757452 | 352891070208638 | 위지트 | 06-46-0003536-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z025-1 | 이랜드리테일 부평점 | 이랜드 | 부평점 | 2016.2.22 |  | 2 | EHP | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222627543 | 352891070208513 | 위지트 | 06-46-0003504-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z025-2 | 이랜드리테일 부평점 |  |  | 2016.2.22 |  |  | EHP | 옥상A/C판넬설치 | 네오비 | 01222588541 | 352891070002080 | 위지트 | 06-46-0003506-1601 | 260kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 400/5
2016Z026-1 | 이랜드리테일 철산점 | 이랜드 | 철산점 | 2016.2.23 |  | 3 | EHP | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222709987 | 352891070003039 | 위지트 | 06-46-0003542-1601 | 200kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 300/5
2016Z026-2 | 이랜드리테일 철산점 |  |  | 2016.2.23 |  |  | EHP | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222649989 | 352891070206814 | 위지트 | 06-46-0003541-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 250/5
2016Z026-3 | 이랜드리테일 철산점 |  |  | 2016.2.23 |  |  | EHP | 지상3층전기실설치 | 네오비 | 01222729984 | 352891070207028 | 위지트 | 06-46-0003540-1601 | 170kw |  | G-type(3상4선식, 변성기 취부) | 200/5